## Slide 1
Datasets
GT ACTLD
AMMONIA FCV
INLET NOx
TEMP
… …
2019
2020
2021
2025
2017
Timeframe
Features
Data Preprocessing
Data Cleaning
FCV Optimization
(Particle Swarm Optimization)
Reliable Data
Documents:
PDF, Images, etc
OCR:
Text extraction
설계 도면
OCR:
텍스트 추출
텍스트 매칭 및 정리:
Parameter, IO List

## Slide 2
Datasets
GT ACTLD
AMMONIA FCV
INLET NOx
TEMP
… …
2019
2020
2021
2025
2017
Timeframe
Features
Data Preprocessing
Data Cleaning
FCV Optimization
(Particle Swarm Optimization)
Reliable Data
설계 도면
OCR:
텍스트 추출
텍스트 매칭 및 정리:
Parameter, IO List
OCR
z
z
z

## Slide 3
설계 도면
OCR:
텍스트 추출
텍스트 매칭 및 정리:
Parameter, IO List
OCR
z
z
z
텍스트 감지 (Text Detection):
Differentiable Binarization 모델
이미지에서 텍스트가 포함된 영역 식별
대규모 이미지 데이터셋으로 훈련된 모델 사용
주로 CNN 기반 모델 사용
TCS
MAA11CT009B
텍스트 인식 (Text Recognition):
SVTR_LCNet 모델
텍스트 이미지를 문자열로 변환
다양한 폰트와 스타일 해석
  로보틱스 RMS Data 분석을 위한 두산중공업에서 개발한 고장예측진단기술 활용 가능성 확인 목적
두산 로보틱스 RMS Data 분석

## Slide 4
I&C 도면
OCR:
텍스트 추출
텍스트 매칭 및 정리:
Parameter, IO List
OCR
z
z
z
텍스트 감지 (Text Detection):
Differentiable Binarization 모델
이미지에서 텍스트가 포함된 영역 식별
대규모 이미지 데이터셋으로 훈련된 모델 사용
주로 CNN 기반 모델 사용
TCS
MAA11CT009B
텍스트 인식 (Text Recognition):
SVTR_LCNet 모델
텍스트 이미지를 문자열로 변환
다양한 폰트와 스타일 해석
  I&C 도면에서 TEXT 를 추출하고, Parameter List 및 IO List 로 정리하는 과정
I&C 도면 TEXT 인식 절차
  OCR을 통해 I&C 도면에서 텍스트를 추출함
  추출한 텍스트 중 Tag No. 에 대해서 Parameter List 및 IO List 로 정리함
  OCR을 통해 I&C 도면에서 텍스트를 추출함
  추출한 텍스트 중 Tag No. 에 대해서 Parameter List 및 IO List 로 정리함

## Slide 5
I&C 도면
OCR:
텍스트 추출
텍스트 매칭 및 정리:
Parameter, IO List
OCR
z
z
z
텍스트 감지 (Text Detection):
이미지에서 텍스트가 포함된 영역 식별
TCS
MAA11CT009B
텍스트 인식 (Text Recognition):
텍스트 이미지를 문자열로 변환
다양한 폰트와 스타일 해석
  I&C 도면에서 TEXT 를 추출하고, IO List 로 정리하는 과정
I&C 도면 TEXT 인식 절차
  OCR을 통해 I&C 도면에서 텍스트를 추출
  추출한 텍스트 중 Tag No.에 대해서 Parameter List 와 매칭하여 IO List 로 정리
  OCR은 텍스트 감지와 텍스트 인식의 단계를 거쳐 텍스트를 추출함
  CNN 및 Transformer 구조로 이루어진 딥러닝 모델들이 활용됨
    텍스트 감지: Differentiable Binarization 모델
    텍스트 인식: SVTR_LCNet 모델
    대규모 데이터로 학습된 모델을 Fine-tuning 하여 활용

## Slide 6
설계 도면
OCR:
텍스트 추출
텍스트 매칭 및 정리:
Parameter, IO List
OCR
z
z
z
텍스트 감지 (Text Detection):
Differentiable Binarization 모델
이미지에서 텍스트가 포함된 영역 식별
대규모 이미지 데이터셋으로 훈련된 모델 사용
주로 CNN 기반 모델 사용
TCS
MAA11CT009B
텍스트 인식 (Text Recognition):
SVTR_LCNet 모델
텍스트 이미지를 문자열로 변환
다양한 폰트와 스타일 해석
텍스트 감지 (Text Detection)
텍스트 인식 (Text Recognition)
OCR
HANDLE | BLOCKNAME | SYSTEM | INSTRUMENT | SERIAL | PART |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAG No. | DESCRIPTION | USE | 
'27BC25 | INSTRUMENT | STEAM SYSTEM | TE | 12A | BUCKET | T | E | 10 | MA | A | 11 | CT | 009 | A | TE10MAA11CT009A | HP EXHAUST TEMP A | TCMS | 
'27BC64 | INSTRUMENT | STEAM SYSTEM | TE | 12B | BUCKET | T | E | 10 | MA | A | 11 | CT | 009 | B | TE10MAA11CT009B | HP EXHAUST TEMP B | TCMS | 
'27BC95 | INSTRUMENT | STEAM SYSTEM | TE | 12C | BUCKET | T | E | 10 | MA | A | 11 | CT | 009 | C | TE10MAA11CT009C | HP EXHAUST TEMP C | TCMS | 
'27B9B4 | INSTRUMENT | STEAM SYSTEM | TE | 01A | S&L | T | E | 10 | LB | A | 12 | CT | 001 | A | TE10LBA12CT001A | HP INLET STEAM TEMP A | TCMS | 
OCR 로 추출한 Tag No. 와 Parameter List 매칭
…
…
…
…
OCR 예시

## Slide 7
NOx Prediction Model
(Artificial Neural Network)
OUTLET
NOx
Time
Actual Value
Prediction Value
Optimization
3.9 ppm
FCV 17%
3.92 ppm
GT ACTLD
INLET NOx
TEMP
.
.
.
INPUT
OUTLET NOx
Actual Value
Prediction Value
NOx 예측 신뢰도 90% 이상
GT ACTLD
INLET NOx
TEMP
.
.
.
INPUT
FCV 5%
FCV 24%
FCV 16%
.
.
.
FCV 17%
Actual Value
Actual Value
Prediction Value
OUTLET NOx
3.9 ppm
Actual Value
Optimization
12 ppm
3 ppm
3.98 ppm
.
.
.
Model
최적화 과정을 통해 NOx 배출량 환경 기준을 만족하면서 암모니아 소비량을 감소시키는 FCV 도출
4 hour
시간(hour)
6 hour
2 hour
암모니아 사용량
(누적)
8 hour
Actual Value
Optimized Value
암모니아 사용량 절감 2.5% 이상

## Slide 8
NOx Prediction Model
(Artificial Neural Network)
OUTLET
NOx
Time
Actual Value
Prediction Value
Optimization
3.9 ppm
FCV 17%
3.92 ppm
GT ACTLD
INLET NOx
TEMP
.
.
.
INPUT
OUTLET NOx
Actual Value
Prediction Value
NOx 예측 신뢰도 90% 이상
GT ACTLD
INLET NOx
TEMP
.
.
.
INPUT
FCV 5%
FCV 24%
FCV 16%
.
.
.
FCV 17%
Actual Value
Actual Value
Prediction Value
OUTLET NOx
3.9 ppm
Actual Value
Optimization
12 ppm
3 ppm
3.98 ppm
.
.
.
Model
최적화 과정을 통해 NOx 배출량 환경 기준을 만족하면서 암모니아 소비량을 감소시키는 FCV 도출
4 hour
시간(hour)
6 hour
2 hour
암모니아 사용량
(누적)
8 hour
Actual Value
Optimized Value
암모니아 사용량 절감 2.5% 이상
Optimized Value
FCV 16%
Actual Value 보다 더 작은 FCV

## Slide 9
Datasets
GT ACTLD
AMMONIA FCV
INLET NOx
TEMP
… …
2019
2020
2021
2025
2017
Timeframe
Features
Data Preprocessing
Data Cleaning
FCV Optimization
(Particle Swarm Optimization)
Reliable Data

## Slide 10
NOx Prediction Model
(Artificial Neural Network)
OUTLET
NOx
Time
Actual Value
Prediction Value
Optimization
3.9 ppm
FCV 17%
3.92 ppm
GT ACTLD
INLET NOx
TEMP
.
.
.
INPUT
OUTLET NOx
Actual Value
Prediction Value
NOx 예측 신뢰도 90% 이상
GT ACTLD
INLET NOx
TEMP
.
.
.
INPUT
FCV 5%
FCV 24%
FCV 16%
.
.
.
FCV 17%
Actual Value
Actual Value
Prediction Value
OUTLET NOx
3.9 ppm
Actual Value
Optimization
12 ppm
3 ppm
3.98 ppm
.
.
.
Model
최적화 과정을 통해 NOx 배출량 환경 기준을 만족하면서 암모니아 소비량을 감소시키는 FCV 도출
4 hour
시간(hour)
6 hour
2 hour
암모니아 사용량
(누적)
8 hour
Actual Value
Optimized Value
암모니아 사용량 절감 2.5% 이상

## Slide 11
NOx Prediction Model
(Artificial Neural Network)
OUTLET
NOx
Time
Actual Value
Prediction Value
Optimization
3.9 ppm
FCV 17%
3.92 ppm
GT ACTLD
INLET NOx
TEMP
.
.
.
INPUT
OUTLET NOx
Actual Value
Prediction Value
NOx 예측 신뢰도 90% 이상
GT ACTLD
INLET NOx
TEMP
.
.
.
INPUT
FCV 5%
FCV 24%
FCV 16%
.
.
.
FCV 17%
Actual Value
Actual Value
Prediction Value
OUTLET NOx
3.9 ppm
Actual Value
Optimization
12 ppm
3 ppm
3.98 ppm
.
.
.
Model
최적화 과정을 통해 NOx 배출량 환경 기준을 만족하면서 암모니아 소비량을 감소시키는 FCV 도출
4 hour
시간(hour)
6 hour
2 hour
암모니아 사용량
(누적)
8 hour
Actual Value
Optimized Value
암모니아 사용량 절감 2.5% 이상
Optimized Value
FCV 16%
Actual Value 보다 더 작은 FCV