## Slide 1
Datasets
GT ACTLD
AMMONIA FCV
INLET NOx
TEMP
… …
2019
2020
2021
2025
2017
Timeframe
Features
Data Preprocessing
Data Cleaning
FCV Optimization
(Particle Swarm Optimization)
Reliable Data
Documents:
PDF, Images, etc
OCR:
Text extraction
설계 도면
OCR:
텍스트 추출
텍스트 매칭 및 정리:
Parameter, IO List
센서-1
센서-2
센서-3
…
센서-N
시간
예측/재구성 모델
발전소 데이터: 다양한 설비 관련 센서 데이터
시간
실제값과 예측/재구성 값 비교
센서-1
센서-2
센서-N
시간
실제값과 예측/재구성 값 비교
실제값
예측/재구성 값
4 hour
시간(hour)
6 hour
2 hour
Anomaly Score
|실제값 – 예측값|
8 hour
실제값
예측값
높은 Anomaly Score
Anomaly Score 가 높은 센서 확인

## Slide 2
센서-1
센서-2
센서-3
…
센서-N
시간
예측/재구성 모델
발전소 데이터: 다양한 설비 관련 센서 데이터
시간
센서-1
센서-2
센서-N
시간
실제값과 예측/재구성 값 비교
실제값
예측/재구성 값
Anomaly Score
|실제값 – 예측값|
높은 Anomaly Score
Anomaly Score 가 높은 센서 확인
Anomaly Detection
  발전소 데이터는 설비 상태를 측정하는 센서 데이터임
  여러 센서들의 시간에 따른 변화를 고려하기 위해, 다변량 시계열 모델을 활용
  특정 시간에 센서의 실제값과 모델이 예측하는 값의 차이가 크면, 해당 시점은 설비 혹은 센서 이상일 가능성 높음
  발전소 데이터로부터 설비/센서 이상을 검출
발전소 데이터 기반 이상 탐지

## Slide 3
센서-1
센서-2
센서-3
…
센서-N
시간
예측/재구성 모델
발전소 데이터: 다양한 설비 관련 센서 데이터
시간
센서-1
센서-2
센서-N
시간
실제값과 예측/재구성 값 비교
실제값
예측/재구성 값
Anomaly Score
|실제값 – 예측값|
높은 Anomaly Score
Anomaly Score 가 높은 센서 확인
Anomaly Detection
  발전소 데이터는 설비 상태를 측정하는 센서 데이터임
  여러 센서들의 시간에 따른 변화를 고려하기 위해, 다변량 시계열 모델을 활용
  특정 시간에 센서의 실제값과 모델이 예측하는 값의 차이가 크면, 해당 시점은 설비 혹은 센서 이상일 가능성 높음
  발전소 데이터로부터 설비/센서 이상을 검출
발전소 데이터 기반 이상 탐지

## Slide 4
Datasets
GT ACTLD
AMMONIA FCV
INLET NOx
TEMP
… …
2019
2020
2021
2025
2017
Timeframe
Features
Data Preprocessing
Data Cleaning
FCV Optimization
(Particle Swarm Optimization)
Reliable Data
설계 도면
OCR:
텍스트 추출
텍스트 매칭 및 정리:
Parameter, IO List
OCR
z
z
z

## Slide 5
설계 도면
OCR:
텍스트 추출
텍스트 매칭 및 정리:
Parameter, IO List
OCR
z
z
z
텍스트 감지 (Text Detection):
Differentiable Binarization 모델
이미지에서 텍스트가 포함된 영역 식별
대규모 이미지 데이터셋으로 훈련된 모델 사용
주로 CNN 기반 모델 사용
TCS
MAA11CT009B
텍스트 인식 (Text Recognition):
SVTR_LCNet 모델
텍스트 이미지를 문자열로 변환
다양한 폰트와 스타일 해석
  로보틱스 RMS Data 분석을 위한 두산중공업에서 개발한 고장예측진단기술 활용 가능성 확인 목적
두산 로보틱스 RMS Data 분석

## Slide 6
I&C 도면
OCR:
텍스트 추출
텍스트 매칭 및 정리:
Parameter, IO List
OCR
z
z
z
텍스트 감지 (Text Detection):
Differentiable Binarization 모델
이미지에서 텍스트가 포함된 영역 식별
대규모 이미지 데이터셋으로 훈련된 모델 사용
주로 CNN 기반 모델 사용
TCS
MAA11CT009B
텍스트 인식 (Text Recognition):
SVTR_LCNet 모델
텍스트 이미지를 문자열로 변환
다양한 폰트와 스타일 해석
  I&C 도면에서 TEXT 를 추출하고, Parameter List 및 IO List 로 정리하는 과정
I&C 도면 TEXT 인식 절차
  OCR을 통해 I&C 도면에서 텍스트를 추출함
  추출한 텍스트 중 Tag No. 에 대해서 Parameter List 및 IO List 로 정리함
  OCR을 통해 I&C 도면에서 텍스트를 추출함
  추출한 텍스트 중 Tag No. 에 대해서 Parameter List 및 IO List 로 정리함

## Slide 7
I&C 도면
OCR:
텍스트 추출
텍스트 매칭 및 정리:
Parameter, IO List
OCR
z
z
z
텍스트 감지 (Text Detection):
이미지에서 텍스트가 포함된 영역 식별
TCS
MAA11CT009B
텍스트 인식 (Text Recognition):
텍스트 이미지를 문자열로 변환
다양한 폰트와 스타일 해석
  I&C 도면에서 TEXT 를 추출하고, IO List 로 정리하는 과정
I&C 도면 TEXT 인식 절차
  OCR을 통해 I&C 도면에서 텍스트를 추출
  추출한 텍스트 중 Tag No.에 대해서 Parameter List 와 매칭하여 IO List 로 정리
  OCR은 텍스트 감지와 텍스트 인식의 단계를 거쳐 텍스트를 추출함
  CNN 및 Transformer 구조로 이루어진 딥러닝 모델들이 활용됨
    텍스트 감지: Differentiable Binarization 모델
    텍스트 인식: SVTR_LCNet 모델
    대규모 데이터로 학습된 모델을 Fine-tuning 하여 활용

## Slide 8
설계 도면
OCR:
텍스트 추출
텍스트 매칭 및 정리:
Parameter, IO List
OCR
z
z
z
텍스트 감지 (Text Detection):
Differentiable Binarization 모델
이미지에서 텍스트가 포함된 영역 식별
대규모 이미지 데이터셋으로 훈련된 모델 사용
주로 CNN 기반 모델 사용
TCS
MAA11CT009B
텍스트 인식 (Text Recognition):
SVTR_LCNet 모델
텍스트 이미지를 문자열로 변환
다양한 폰트와 스타일 해석
텍스트 감지 (Text Detection)
텍스트 인식 (Text Recognition)
OCR
HANDLE | BLOCKNAME | SYSTEM | INSTRUMENT | SERIAL | PART |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAG No. | DESCRIPTION | USE | 
'27BC25 | INSTRUMENT | STEAM SYSTEM | TE | 12A | BUCKET | T | E | 10 | MA | A | 11 | CT | 009 | A | TE10MAA11CT009A | HP EXHAUST TEMP A | TCMS | 
'27BC64 | INSTRUMENT | STEAM SYSTEM | TE | 12B | BUCKET | T | E | 10 | MA | A | 11 | CT | 009 | B | TE10MAA11CT009B | HP EXHAUST TEMP B | TCMS | 
'27BC95 | INSTRUMENT | STEAM SYSTEM | TE | 12C | BUCKET | T | E | 10 | MA | A | 11 | CT | 009 | C | TE10MAA11CT009C | HP EXHAUST TEMP C | TCMS | 
'27B9B4 | INSTRUMENT | STEAM SYSTEM | TE | 01A | S&L | T | E | 10 | LB | A | 12 | CT | 001 | A | TE10LBA12CT001A | HP INLET STEAM TEMP A | TCMS | 
OCR 로 추출한 Tag No. 와 Parameter List 매칭
…
…
…
…
OCR 예시

## Slide 9
Datasets
GT ACTLD
AMMONIA FCV
INLET NOx
TEMP
… …
2019
2020
2021
2025
2017
Timeframe
Features
Data Preprocessing
Data Cleaning
FCV Optimization
(Particle Swarm Optimization)
Reliable Data

## Slide 10
NOx Prediction Model
(Artificial Neural Network)
OUTLET
NOx
Time
Actual Value
Prediction Value
Optimization
3.9 ppm
FCV 17%
3.92 ppm
GT ACTLD
INLET NOx
TEMP
.
.
.
INPUT
OUTLET NOx
Actual Value
Prediction Value
NOx 예측 신뢰도 90% 이상
GT ACTLD
INLET NOx
TEMP
.
.
.
INPUT
FCV 5%
FCV 24%
FCV 16%
.
.
.
FCV 17%
Actual Value
Actual Value
Prediction Value
OUTLET NOx
3.9 ppm
Actual Value
Optimization
12 ppm
3 ppm
3.98 ppm
.
.
.
Model
최적화 과정을 통해 NOx 배출량 환경 기준을 만족하면서 암모니아 소비량을 감소시키는 FCV 도출
4 hour
시간(hour)
6 hour
2 hour
암모니아 사용량
(누적)
8 hour
Actual Value
Optimized Value
암모니아 사용량 절감 2.5% 이상

## Slide 11
NOx Prediction Model
(Artificial Neural Network)
OUTLET
NOx
Time
Actual Value
Prediction Value
Optimization
3.9 ppm
FCV 17%
3.92 ppm
GT ACTLD
INLET NOx
TEMP
.
.
.
INPUT
OUTLET NOx
Actual Value
Prediction Value
NOx 예측 신뢰도 90% 이상
GT ACTLD
INLET NOx
TEMP
.
.
.
INPUT
FCV 5%
FCV 24%
FCV 16%
.
.
.
FCV 17%
Actual Value
Actual Value
Prediction Value
OUTLET NOx
3.9 ppm
Actual Value
Optimization
12 ppm
3 ppm
3.98 ppm
.
.
.
Model
최적화 과정을 통해 NOx 배출량 환경 기준을 만족하면서 암모니아 소비량을 감소시키는 FCV 도출
4 hour
시간(hour)
6 hour
2 hour
암모니아 사용량
(누적)
8 hour
Actual Value
Optimized Value
암모니아 사용량 절감 2.5% 이상
Optimized Value
FCV 16%
Actual Value 보다 더 작은 FCV

## Slide 12
Datasets
GT ACTLD
AMMONIA FCV
INLET NOx
TEMP
… …
2019
2020
2021
2025
2017
Timeframe
Features
Data Preprocessing
Data Cleaning
FCV Optimization
(Particle Swarm Optimization)
Reliable Data

## Slide 13
NOx Prediction Model
(Artificial Neural Network)
OUTLET
NOx
Time
Actual Value
Prediction Value
Optimization
3.9 ppm
FCV 17%
3.92 ppm
GT ACTLD
INLET NOx
TEMP
.
.
.
INPUT
OUTLET NOx
Actual Value
Prediction Value
NOx 예측 신뢰도 90% 이상
GT ACTLD
INLET NOx
TEMP
.
.
.
INPUT
FCV 5%
FCV 24%
FCV 16%
.
.
.
FCV 17%
Actual Value
Actual Value
Prediction Value
OUTLET NOx
3.9 ppm
Actual Value
Optimization
12 ppm
3 ppm
3.98 ppm
.
.
.
Model
최적화 과정을 통해 NOx 배출량 환경 기준을 만족하면서 암모니아 소비량을 감소시키는 FCV 도출
4 hour
시간(hour)
6 hour
2 hour
암모니아 사용량
(누적)
8 hour
Actual Value
Optimized Value
암모니아 사용량 절감 2.5% 이상

## Slide 14
NOx Prediction Model
(Artificial Neural Network)
OUTLET
NOx
Time
Actual Value
Prediction Value
Optimization
3.9 ppm
FCV 17%
3.92 ppm
GT ACTLD
INLET NOx
TEMP
.
.
.
INPUT
OUTLET NOx
Actual Value
Prediction Value
NOx 예측 신뢰도 90% 이상
GT ACTLD
INLET NOx
TEMP
.
.
.
INPUT
FCV 5%
FCV 24%
FCV 16%
.
.
.
FCV 17%
Actual Value
Actual Value
Prediction Value
OUTLET NOx
3.9 ppm
Actual Value
Optimization
12 ppm
3 ppm
3.98 ppm
.
.
.
Model
최적화 과정을 통해 NOx 배출량 환경 기준을 만족하면서 암모니아 소비량을 감소시키는 FCV 도출
4 hour
시간(hour)
6 hour
2 hour
암모니아 사용량
(누적)
8 hour
Actual Value
Optimized Value
암모니아 사용량 절감 2.5% 이상
Optimized Value
FCV 16%
Actual Value 보다 더 작은 FCV